#### Freigabeberechtigung

Mit der Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Aufbereitung) von Medizinprodukten (MP) dürfen nur Personen beauftragt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung und praktischen Tätigkeit über die erforderlichen speziellen Sachkenntnisse verfügen.

Die Aufbereitung von MP endet mit der Freigabe des MP zur Lagerung bzw. zur erneuten Anwendung entweder nach der Reinigung und Desinfektion bzw. – falls erforderlich – nach der Sterilisation.

Wurden bei der Aufbereitung Abweichungen von einem korrekten Prozessablauf festgestellt, ist je nach Ursache dieser Abweichung (Fehler im Aufbereitungsverfahren oder fehlerhaft aufbereitetes MP) nach Fehlerbehebung entweder ein erneuter Prozessdurchlauf für die gesamte Charge durchzuführen oder nur das betroffene MP einem erneuten Prozessdurchlauf zu unterziehen.

| Zur Freigabe berechtigte Mitarbeiter(innen) |
| --- |
| Name | Unterschrift |