#### Dokumentation der Freigabe nach Sterilisation je Charge und arbeitstägliche Sichtprüfung des Sterilisators

Sterilisator (Typ) _________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  | Arbeitstägliche Sichtprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chargen-Nr. | Programm | erreichte Temp. ( °C ) | erreichter Druck (Bar) | Programmdauer (Min.) | Prozessindikator umgeschlagen ( ja / nein ) | Charge freigegeben (Namenszeichen / Datum) | von Kammer, Dichtung, Speisewasser | durchgeführt (Namenszeichen / Datum) |